## Kopt a
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
____________.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
Objekta adrese: | Smilšu iela 42, k-2, Tukums
Pasūtījuma Nr:
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana. | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja | Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 4-02608
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā

## Kops a
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
Objekta adrese: |  |  | Smilšu iela 42, k-2, Tukums
Pasūtījuma Nr.
|  | Par kopejo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
0 | 0 | Būvlaukums |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Jumts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Cokols |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Bēniņi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Fasāde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Pagrabs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Ēkas ventilācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Logi, Durvis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Apkure |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 8% | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 10% | 0
Peļņa |  |  | 7% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja |  | Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-02608

## 1a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Būvlaukums
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta adrese: | Smilšu iela 42, k-2, Tukums
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Būvniecības žoga uzstādīšana, noma | t.m | 206.9
2 |  | Strādnieku sadzīves konteinera uzstādīšana, noma | gab | 1
3 |  | Jūras konteinera uzstādīšana noma | gab | 1
4 |  | Ugunsdzēsības stends | gab | 1
5 |  | Būvmateriālu pagaidu novietnes izbūve | gab | 1
6 |  | Biotualetes uzstādīšana, noma | gab | 1
7 |  | Gājēju ieejas jumtiņu izbūve virs ieejām ēkā | gab | 4
8 |  | Būvtāfele | gab | 1
9 |  | Brīdinājuma zīmes | gab | 1
10 |  | Teritorijas sakopšana pēc būvdarbu veikšanas | objekts | 1
11 |  | Izmaksas par elektroenerģiju un ūdeni | kompl | 1
12 |  | Būvgružu savākšana utilizācija | kompl | 1
13 |  | Elektropieslēguma izveide | gab | 1
14 |  | Ūdens pieslēguma izveide | gab | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 4-02608

## 2a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Jumts
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta adrese: | Smilšu iela 42, k-2, Tukums
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
0 |  | Riboto paneļu jumts
1 |  | Jumta attīrīšana, esošā seguma demontāža | m2 | 1037.52
2 |  | Jumta skārda elementu demontāža | t.m | 196.2
3 |  | Dzelzsbetona paneļu un U veida elementu bojājumu vietās bojāto betona kārtu nokalt līdz armatūrai, armatūru apstrādāt ar pretkorozijas līdzekļiem, gruntēt, aizbetonēt bojājumu vietas un visas nelīdzenās vietas. | m2 | 1037.52
4 |  | Dzelzsbetona elementu sadurvietu izlīdzināšanai izmantot javu vai minerālvati. | m2 | 1037.52
5 |  | Koka karkasa izbūve parapetam | t.m | 64.02
6 |  | Kokmateriāls | m3 | 0.41262
7 |  | Saplāksnis, 18 mm | m2 | 96.03
8 |  | Stiprinājumi | kompl | 64.02
9 |  | Parapeta siltināšana | m2 | 51.216
10 |  | Paroc eXtra vai ekviv., λ≤ 0,036 W/mK, b=100 mm | m2 | 58.8984
11 |  | Stiprinājumi | kompl | 51.216
12 |  | Parapetu skārda noseglāseņa montāža | t.m | 64.02
13 |  | Skārda noseglāsenis | t.m | 70.422
14 |  | Koka karkasa izbūve ēkas garenvirzienā | t.m | 132.18
15 |  | Kokmateriāls | m3 | 0.6609
16 |  | Stiprinājumi | kompl | 132.18
17 |  | Lāseņa montāža | t.m | 264.36
18 |  | Lāsenis b=300 mm | t.m | 145.398
19 |  | Lāsenis b=200 mm | t.m | 145.398
20 |  | Drošības margas montāža | t.m | 175.93
21 |  | Drošības marga | t.m | 175.93
22 |  | Kausējamā jumta materiāla ieklāšana | m2 | 1037.52
23 |  | virsklājs ≥5 kg/m2, biezums ≥4 mm; | m2 | 1296.9
24 |  | apakšklājs ≥4 kg/m2, biezums ≥3 mm | m2 | 1296.9
25 |  | Gāze | baloni | 14
26 |  | Akmens vates stūra montāža | t.m | 92.32
27 |  | Akmens vates stūris | t.m | 101.552
28 |  | Parapeta kausēšana | t.m | 64.02
29 |  | virsklājs ≥5 kg/m2, biezums ≥4 mm; | m2 | 120.0375
30 |  | apakšklājs ≥4 kg/m2, biezums ≥3 mm | m2 | 120.0375
31 |  | Gāze | baloni | 3
32 |  | Ventilācijas šahtu jumtiņu demontāža | gab | 17
33 |  | Ventilācijas ķieģeļu šahtu galu pārmūrēšana | gab | 17
34 |  | Ķieģeļi | m3 | 4.81
35 |  | Mūrjava | kg | 2882.52
36 |  | Ventilācijas šahtu jumtiņu uzstādīšana | gab. | 17
37 |  | Skārda jumtiņš | gab | 17
38 |  | Ventilācijas kanālu virsmas armēšana | m2 | 53.38
39 |  | armējamā java | kg | 373.66
40 |  | pvc siets | m2 | 61.387
41 |  | ārējie pvc stūri | m | 85
42 |  | Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 53.38
43 |  | grunts | kg | 10.676
44 |  | tonēts dekoratīvais apmetums | kg | 176.154
45 |  | Palakanā jumta lietus ūdens trapa montāža | gab | 12
46 |  | Noteka ar bitumena manžeti un lapu ķerāju | gab | 12
47 |  | Lūkas demontāža | gab | 3
48 |  | Jumta lūkas montāža | gab | 3
49 |  | Skārda jumta lūka ar gāzes amortizatoru, 800x1000 mm | gab | 3
50 |  | Autokrāns materiālu pacelšanai | objekts | 1
0 |  | Jumts virs lodžijām
51 |  | Jumta attīrīšana, virs lodžijām, 5. stāva dzīvokļiem | m2 | 101.47
52 |  | Koka karkasa izbūve | t.m | 13.2
53 |  | Kokmateriāls | m3 | 0.33984
54 |  | Stiprinājumi | kompl | 13.2
55 |  | Jumta siltināšana | m2 | 18.09
56 |  | Jumta siltumizolācija b=100 mm, Paroc ros 30, λ≤ 0,036 W/mK vai ekv. | m2 | 19.899
57 |  | Jumta siltumizolācija b=160 mm, Paroc ros 30 g, λ≤ 0,036 W/mK vai ekv. | m2 | 19.899
58 |  | Siltumizolācijas apkšslānis b=40 mm, Paroc ros 50, λ≤ 0,039 W/mK vai ekv. | m2 | 19.899
59 |  | Stiprinājumi | gab | 90.45
60 |  | Akmens vates stūra montāža | t.m | 85.82
61 |  | Akmens vates stūris | t.m | 94.402
62 |  | Kausējamā jumta materiāla ieklāšana | m2 | 126.136
63 |  | virsklājs ≥5 kg/m2, biezums ≥4 mm; | m2 | 157.67
64 |  | apakšklājs ≥4 kg/m2, biezums ≥3 mm | m2 | 157.67
65 |  | Gāze | baloni | 2
66 |  | Skārda pieslēgumu montāža | t.m | 186.14
67 |  | Lāsenis b=400 mm | t.m | 112.882
68 |  | Lāsenis b=150 mm | t.m | 91.872
0 |  | Ieejas jumtiņi fasādē asīs 1-13
69 |  | Jumta attīrīšana ieejas mezglam | m2 | 19.6
70 |  | Koka karkasa izbūve | t.m | 11.6
71 |  | Kokmateriāls | m3 | 0.16
72 |  | Stiprinājumi | kompl | 11.6
73 |  | Jumta siltināšana | m2 | 19.6
74 |  | Jumta siltumizolācija b=60 mm, Paroc ros 30, λ≤ 0,036 W/mK vai ekv. | m2 | 21.56
75 |  | Sailtumizolācijas apkšslānis b=40 mm, Paroc rob 60, λ≤ 0,039 W/mK vai ekv. | m2 | 21.56
76 |  | Stiprinājumi | gab | 98
77 |  | Akmens vates stūra montāža | t.m | 21.2
78 |  | Akmens vates stūris | t.m | 23.32
79 |  | Siltumizolācijas montāža | t.m | 11.6
80 |  | Paroc ros 30 vai ekv., b=150 mm, λ≤ 0,036 W/mK | m2 | 4.35
81 |  | Cokola profila uzstādīšana | m | 11.6
82 |  | cokola profils 150 mm Sakret Mat (vai ekv.) | t.m | 12.76
83 |  | Kausējamā jumta materiāla ieklāšana | m2 | 25.96
84 |  | virsklājs ≥5 kg/m2, biezums ≥4 mm; | m2 | 32.45
85 |  | apakšklājs ≥4 kg/m2, biezums ≥3 mm | m2 | 32.45
86 |  | Gāze | baloni | 1
87 |  | Virsmas armēšana | m2 | 22.72
88 |  | armējamā java | kg | 159.04
89 |  | pvc siets 160 g/m2 | m2 | 26.128
90 |  | pvc stūri | m | 13.2
91 |  | Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 22.72
92 |  | grunts | kg | 4.544
93 |  | tonēts dekoratīvais apmetums | kg | 74.976
94 |  | Lāseņa montāža | t.m | 31.2
95 |  | Lāsenis 350 mm | t.m | 17.16
96 |  | Lāsenis 350 mm | t.m | 17.16
97 |  | Tekņu uzstādīšana | m | 22.4
98 |  | noteka ar stiprinājumiem un veidgabaliem | t.m. | 11.88
99 |  | tekne ar stiprinājumiem un veidgabaliem | t.m. | 12.76
0 |  | Ieejas jumtiņs asīs 9-8
100 |  | Jumta attīrīšana ieejas mezglam | m2 | 4.12
101 |  | Akmens vates stūra montāža | t.m | 3.38
102 |  | Akmens vates stūris | t.m | 3.718
103 |  | Siltumizolācijas montāža | t.m | 3.38
104 |  | Paroc ros 30 vai ekv., b=150 mm, λ≤ 0,036 W/mK | m2 | 1.2675
105 |  | Cokola profila uzstādīšana | m | 3.38
106 |  | cokola profils 150 mm Sakret Mat (vai ekv.) | t.m | 3.718
107 |  | Kausējamā jumta materiāla ieklāšana | m2 | 5.134
108 |  | virsklājs ≥5 kg/m2, biezums ≥4 mm; | m2 | 6.4175
109 |  | apakšklājs ≥4 kg/m2, biezums ≥3 mm | m2 | 6.4175
110 |  | Gāze | baloni | 1
111 |  | Virsmas armēšana | m2 | 4.12
112 |  | armējamā java | kg | 28.84
113 |  | pvc siets 160 g/m2 | m2 | 4.738
114 |  | pvc stūri | m | 7.275
115 |  | Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 4.12
116 |  | grunts | kg | 0.824
117 |  | tonēts dekoratīvais apmetums | kg | 13.596
118 |  | Lāseņa montāža | t.m | 11.64
119 |  | Lāsenis 350 mm | t.m | 6.402
120 |  | Lāsenis 350 mm | t.m | 6.402
121 |  | Tekņu uzstādīšana | m | 6.38
122 |  | noteka ar stiprinājumiem un veidgabaliem | t.m. | 3.3
123 |  | tekne ar stiprinājumiem un veidgabaliem | t.m. | 3.718
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 4-02608

## 3a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Cokols
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta adrese: | Smilšu iela 42, k-2, Tukums
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Esošās betona apmales demontāža | m | 150.23
2 |  | Grunts izstrāde no cokola apmales, nogādāšana uz atbērtni | m3 | 60.092
3 |  | Virsmas sagatavošana siltināšanai (bojātā apmetuma nokalšana, plaisu aizdare) | m2 | 157.43
4 |  | Hidroizolācijas uzklāšana divās kārtās | m2 | 247.63
5 |  | Vertikālā hidroizolācija | kg | 495.26
6 |  | Geomembrānas ieklāšana | m2 | 54.63
7 |  | Ģeomembrāna | m2 | 60.093
8 |  | Pamatu gruntēšana un siltināšana | m2 | 157.43
9 |  | grunts | kg | 31.486
10 |  | Ekstrudētais putupolistirols, 100mm, λ≤0,037 W/mK | m2 | 173.173
11 |  | līmjava | kg | 944.58
12 |  | dībeļi | gab | 787.15
13 |  | Virsmas armēšana | m2 | 157.43
14 |  | armējamā java | kg | 1102.01
15 |  | pvc siets 160 g/m2 | m2 | 181.0445
16 |  | pvc stūri | m | 21.12
17 |  | Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 120.75
18 |  | grunts | kg | 24.15
19 |  | tonēts dekoratīvais apmetums | kg | 398.475
20 |  | Nesiltināmo cokola sienu sagatavošana armēšanai, bojāto vietu remonts | m2 | 35.57
21 |  | Virsmas armēšana | m2 | 35.57
22 |  | armējamā java | kg | 248.99
23 |  | pvc siets 160 g/m2 | m2 | 40.9055
24 |  | pvc stūri | m | 41.65
25 |  | Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 35.57
26 |  | grunts | kg | 7.114
27 |  | tonēts dekoratīvais apmetums | kg | 117.381
28 |  | Pamatu aizbēršana | m3 | 49.5759
29 |  | smilts | m3 | 59.4911
30 |  | Gaismas aku demontāža, veidojot abalsta sienas veidņus, armatūras iestrāde vidēji 80kg/m3 betona, betons C25/30, iestrādājot drenāžas cauruli | gab | 4
31 |  | Ieejas lieveņu atjaunošana | gab | 4
32 |  | Pagraba ieejas atbalsienas sagatavošana armēšanai, bojāto vietu remonts | m2 | 54.64
33 |  | Virsmas armēšana | m2 | 54.64
34 |  | armējamā java | kg | 382.48
35 |  | pvc siets 160 g/m2 | m2 | 62.836
36 |  | pvc stūri | m | 10.8
37 |  | Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 54.64
38 |  | grunts | kg | 10.928
39 |  | tonēts dekoratīvais apmetums | kg | 180.312
40 |  | Skārda nosegcepures montāža | t.m | 24
41 |  | Skārda nosegcepure | t.m | 26.4
42 |  | Cinkota tērauda režģa montāža, gaismas akām | gab | 4
43 |  | Metāla režģis | gab | 4
44 |  | Šķembu slāņa iestrāde | m3 | 10.5161
45 |  | Šķembas | m3 | 12.6193
46 |  | Betona apmales betonēšana | m2 | 90.138
47 |  | Armatūras siets | m2 | 112.6725
48 |  | Betons | m3 | 9.0138
49 |  | Betona sūknis | objekts | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 4-02608

## 4a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Bēniņi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta adrese: | Smilšu iela 42, k-2, Tukums
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Bēniņu attīrīšana | m2 | 677.61
2 |  | Koka laipu izbūve | m2 | 132.47
3 |  | Kokmateriāls 100x40 mm | m3 | 6.09
4 |  | Kokmateriāls 100x100 mm | m3 | 2.95
5 |  | Stiprinājumi | kompl | 132.47
6 |  | Akmens vates iestrāde 200 mm biezumā pēc sēšanās | m2 | 677.61
7 |  | akmens vate ruļļos, λ<0,041 W/(mk), 200 mm (pēc sēšanās) | m2 | 779.2515
8 |  | Siltinātas ugunsdrošas lūkas uzstādīšana | gab | 4
9 |  | Bēniņu lūka 860x660 mm (iekšējais izmērs) Siltināta ar aizvērējmehānismu. Ugunsdrošība EI30. U=1,3 W/m2K | gab | 4
10 |  | Lūkas piemūrēšana | t.m | 16
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 4-02608

## 5a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Fasāde
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta adrese: | Smilšu iela 42, k-2, Tukums
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 3380.742
2 |  | sastatņu noma uz visu būvniecības laiku | m2 | 3380.742
3 |  | aizsargsiets | m2 | 3718.8162
4 |  | Pagaidu jumta izbūve virs sastatnēm, uz būvniecības laiku | t.m | 194.3
5 |  | Esošās siltumizolācijas, apdares demontāža | m2 | 202.878
6 |  | Virsmas sagatavošana siltināšanai (plaisu aizdare bez vertikālas sienu izlīdzināšanas) | m2 | 3067.09
7 |  | Cokola profila uzstādīšana | m | 90.6
8 |  | cokola profils 150 mm Sakret Mat (vai ekv.) | t.m | 99.66
9 |  | Fasādes virsmas gruntēšana | m2 | 3067.09
10 |  | grunts | kg | 613.418
11 |  | Fasādes virsmas siltināšana | m2 | 2077.18
12 |  | akmens vate, b=150 mm, λ≤0,038 W/mK | m2 | 2284.898
13 |  | dībeļi | gab | 16617.44
14 |  | līmjava | kg | 12463.08
15 |  | Fasādes virsmas siltināšana | m2 | 112.54
16 |  | akmens vate, b=50 mm, λ≤0,038 W/mK | m2 | 123.794
17 |  | dībeļi | gab | 900.32
18 |  | līmjava | kg | 675.24
19 |  | Siltinātās virsmas armēšana | m2 | 3067.09
20 |  | armējamā java | kg | 21469.63
21 |  | pvc siets | m2 | 3527.1535
22 |  | ārējie pvc stūri | m | 797.15
23 |  | Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 3067.09
24 |  | grunts | kg | 613.418
25 |  | tonēts dekoratīvais apmetums | kg | 10121.397
26 |  | Palodzes demontāža | t.m | 360.12
27 |  | Durvju, logu aiļu siltināšana, armēšana, gruntēšana, dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m | 1490.72
28 |  | akmens vate, λ≤0,038 W/mK, 30-50 mm mm | m2 | 357.7728
29 |  | līmjava | kg | 1788.864
30 |  | armējamā java | kg | 3130.512
31 |  | loga, durvju kārbas un siltinājuma salaiduma profils | m | 1639.792
32 |  | pvc stūri | m | 770.48
33 |  | pvc sturis ar lāseni | m | 396.132
34 |  | palodzes profils | m | 396.132
35 |  | grunts | kg | 89.4432
36 |  | tonēts dekoratīvais apmetums | kg | 1475.8128
37 |  | Ārējās izolācijas lentas montāža | t.m | 1490.72
38 |  | ārējā izolācijas lenta | t.m | 1639.792
39 |  | Skārda palodzes montāža | t.m | 360.12
40 |  | skārda palodze | t.m | 360.12
41 |  | Fasādes pieslēgumu elementu montāža (numura zīme, karoga turētājs u.t.t | kompl | 1
42 |  | elementu montāžas stiprinājumi | kompl | 1
43 |  | Lodžiju margu attīrīšana, gruntēšana no ārpuses | m2 | 412.63
44 |  | grunts | kg | 82.526
45 |  | Lodžiju vairogu armēšana | m2 | 412.63
46 |  | armēšanas java | kg | 2888.41
47 |  | stiklašķiedras siets 160 g/m2 | m2 | 474.5245
48 |  | stūri pieslēgelementi | kompl | 390.75
49 |  | Dekoratīvā apmetuma iestrāde | m2 | 412.63
50 |  | grunts | kg | 82.526
51 |  | tonēts dekoratīvais apmetums | kg | 1361.679
52 |  | Lodžiju margu attīrīšana, gruntēšana no iekšpuses | m2 | 412.63
53 |  | grunts | kg | 82.526
54 |  | Lodžiju margu krāsošana 2 kārtās no iekšpuses | m2 | 412.63
55 |  | krāsa | l | 206.315
56 |  | Lodžiju skārda lāseņa montāža | t.m | 312.6
57 |  | skārda lāsenis | t.m | 343.86
58 |  | Nosegcepures montāža | t.m | 312.6
59 |  | Nosegcepure | t.m | 343.86
60 |  | Lodžiju griestu attīrīšana, gruntēšana | m2 | 611.04
61 |  | grunts | kg | 122.208
62 |  | Bojātā stiegrojuma apstrāde | m2 | 611.04
63 |  | Bojātās aizsargkārtas atjaunošana | m2 | 611.04
64 |  | Lodžiju griestu armēšana | m2 | 458.28
65 |  | armēšanas java | kg | 3207.96
66 |  | stiklašķiedras siets 160 g/m2 | m2 | 527.022
67 |  | stūri pieslēgelementi | kompl | 878.37
68 |  | Dekoratīvā apmetuma iestrāde | m2 | 458.28
69 |  | grunts | kg | 91.656
70 |  | tonēts dekoratīvais apmetums | kg | 1512.324
71 |  | Balkona grīdas un siltumizolācijas saduvietu hermetizācija | t.m | 372.6
72 |  | hermētiķis | iepak. | 38
73 |  | Lodžiju grīdas seguma, betona augšējās kārtas demontāža | m2 | 375.12
74 |  | Lodžiju grīdas seguma betonēšana | m2 | 375.12
75 |  | Betons | m3 | 21.1005
76 |  | Divkomponentu hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 375.12
77 |  | Hidroizolācija | m2 | 375.12
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 4-02608

## 6a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Pagrabs
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta adrese: | Smilšu iela 42, k-2, Tukums
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Koka starpsienu augstuma samazināšana starp pagrabiem (kopējā griestu platība) | m2 | 639.22
2 |  | Pagraba griestu sagatavošana siltināšanai, siltināšana | m2 | 639.22
3 |  | grunts | kg | 127.844
4 |  | Akmens vates lamelas, 100 mm, λ≤0,037 W/mK | m2 | 703.142
5 |  | līmjava | kg | 4474.54
6 |  | Elektroinstalācijas pārnešana virs siltumizolācijas, bojāto posmu nomaiņa | m2 | 639.22
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 4-02608

## 7a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Ēkas ventilācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta adrese: | Smilšu iela 42, k-2, Tukums
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Ventilācijas kanālu tīrīšana, izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 104
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 4-02608

## 8a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Logi, Durvis
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta adrese: | Smilšu iela 42, k-2, Tukums
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Loga L-8 demontāža, montāža | gab | 4
2 |  | Pagraba logs L-8, ar ventilācijas resti, tonis balts, izmēri augstums 1100 mm, platums 1200 mm | gab | 4
3 |  | Loga L-9 demontāža, montāža | gab | 4
4 |  | Pagraba logi - PVC profils; 2 stikla paketes; Profilu krāsa: balta; izmēri: logam augstums 620 mm, platums 1000 mm | gab | 4
5 |  | Loga L-10 demontāža, montāža | gab | 3
6 |  | Bēniņu logi - PVC profils; 2 stikla paketes; Profilu krāsa: balta; Ar iebūvētu PVC ventilācijas resti un pildiņu. Demontēt stikla blokus bēniņos. Izmēri: logam augstums 500 mm, platums 4290 mm | gab | 3
5 |  | Duvju D-1 demontāža, montāža | gab | 4
7 |  | Metāla ārdurvis durvis, siltinātas; Ar pašaizvēršanās mehānismu, slēdzamas; U/w ≤ 1,8 W/m²K Krāsa - RR-32; durvju augstums 2120 mm, platums 1250 mm | gab | 4
8 |  | Duvju D-2 demontāža, montāža | gab | 4
9 |  | PVC vējtvera durvis ar stiklojumu; krāsa - balta; Apaksējā daļa-pildiņš, durvju augstums 2120 mm, platums 1250 mm | gab | 4
10 |  | Duvju D-3 demontāža, montāža | gab | 4
11 |  | Durvis atkritumu šahtas telpai; U/w ≤ 1,8 W/m²K; Metāla, slēdzamas, Ar pašaizvēršanās mehānismu, Ar metāla slieksni, durvju augstums 2120 mm, platums 1020 mm | gab | 4
12 |  | Duvju D-4 demontāža, montāža | gab | 4
13 |  | PVC ārdurvis ar stiklojumu; U/w ≤ 1,8 W/m²K; krāsa - balta; Apaksējā daļa-pildiņš durvju augstums 2980 mm, platums 2710 mm | gab | 4
14 |  | Duvju D-5 demontāža, montāža | gab | 4
15 |  | PVC vējtvera durvis ar stiklojumu; krāsa - balta; Apaksējā daļa-pildiņš, durvju augstums 2980 mm, platums 2710 mm | gab | 4
16 |  | Duvju D-6 demontāža, montāža | gab | 4
17 |  | Metāla pagraba durvis, Ar pašaizvēršanās mehānismu, slēdzamas, ar metāla slieksni un ventilācijas resti durvju augstums 2000 mm, platums 930 mm | gab | 4
18 |  | Logu, durvju ailu iekšējā apdare | t.m | 253.08
19 |  | Palodzes montāža | t.m | 21.4
20 |  | Logu iekšējās lentas montāža | t.m | 253.08
21 |  | Ventilācijas restes montāža | gab | 6
22 |  | Ventilācijas reste VR-1, 330x480 mm | gab | 6
23 |  | Svaiga gaisa vārstu uzstādīšana | gab | 52
24 |  | vārsts VTK 100 vai ekviv. | gab | 52
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 4-02608

## 9a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Apkure
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
|  | Objekta adrese: | Smilšu iela 42, k-2, Tukums
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C22-500-500 PURMO vai ekv. | kompl. | 64
2 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C22-500-600 PURMO vai ekv. | kompl. | 29
3 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C22-500-700 PURMO vai ekv. | kompl. | 23
4 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C22-500-800 PURMO vai ekv. | kompl. | 12
5 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C22-500-900 PURMO vai ekv. | kompl. | 12
6 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C22-500-1000 PURMO vai ekv. | kompl. | 14
7 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C22-500-1100 PURMO vai ekv. | kompl. | 4
8 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C22-500-1200 PURMO vai ekv. | kompl. | 5
9 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C33-500-900 PURMO vai ekv. | kompl. | 2
10 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C33-500-1000 PURMO vai ekv. | kompl. | 7
11 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C33-500-1100 PURMO vai ekv. | kompl. | 1
12 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C33-500-1200 PURMO vai ekv. | kompl. | 2
13 |  | Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju C33-500-1600 PURMO vai ekv. | kompl. | 1
14 |  | 'M'' tipa dvieļu žāvētājs | kompl. | 15
15 |  | Tērauda paneļu radiators Narbonne ar iespējamu pieslēgumu gan labajā gan kreisajā pusē, komplektā ar noslēgkorķi un atgaisotāju NA 34-14-70 PURMO vai ekv. | kompl. | 4
16 |  | Tērauda paneļu radiators Narbonne ar iespējamu pieslēgumu gan labajā gan kreisajā pusē, komplektā ar noslēgkorķi un atgaisotāju NA 34-28-120 PURMO vai ekv. | kompl. | 4
17 |  | Siltuma maksas sadalītājs (alokators) | kompl. | 176
18 |  | No spiediena neatkarīgs radiatora vārsts RA-G DANFOSS vai ekv. | gab. | 184
19 |  | Atpakaļplūsmas ierobežotājs RTD-CB DANFOSS vai ekv. | gab. | 184
20 |  | Termostatiskais sensors ar ierobežotu minimālo temp. 16°C RA2000 DANFOSS vai ekv. | gab. | 176
21 |  | Termostatiskais sensors ar trieciendrošu korpusu un aizsardzību pret zādzību RA 2920 DANFOSS vai ekv. | gab. | 8
22 |  | Lodveida ventilis (sistēmas tukšošanai) DN15 | gab. | 47
23 |  | Lodveida ventilis (sistēmas tukšošanai) DN20 | gab. | 47
24 |  | Rokas balansēšanas vārsts DN32 | gab. | 8
25 |  | Lodveida ventilis DN40 | gab. | 8
26 |  | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gab. | 8
27 |  | Apkures cauruļvads (Melnais tērauds) DN15 | m | 755
28 |  | Apkures cauruļvads (Melnais tērauds) DN20 | m | 1220
29 |  | Apkures cauruļvads (Melnais tērauds) DN32 | m | 85
30 |  | Apkures cauruļvads (Melnais tērauds) DN40 | m | 570
31 |  | Apkures cauruļvads (Melnais tērauds) DN50 | m | 110
32 |  | Apkures cauruļvads (Melnais tērauds) DN65 | m | 70
33 |  | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm Ø22 PAROC vai ekv., λ≤0,045 W/mK | m | 135
34 |  | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm Ø28 PAROC vai ekv., λ≤0,045 W/mK | m | 515
35 |  | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm Ø42 PAROC vai ekv., λ≤0,045 W/mK | m | 90
36 |  | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm Ø48 PAROC vai ekv., λ≤0,045 W/mK | m | 435
37 |  | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm Ø60 PAROC vai ekv., λ≤0,045 W/mK | m | 120
38 |  | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm Ø76 PAROC vai ekv., λ≤0,045 W/mK | m | 75
39 |  | PVC pārklājums | kompl. | 1
40 |  | Apkures cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1
41 |  | Apkures cauruļvadu montāžas materiāli | kompl. | 1
42 |  | Siltumizolācijas demontāža un utilizācija | kompl. | 1
43 |  | Armētā siltumizolācijas līmlente | kompl. | 1
44 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1
45 |  | Sistēmas balansēšana | kompl. | 1
46 |  | Sistēmas ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
47 |  | Izolācijas stiprinājumi | kompl. | 1
48 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
49 |  | Sistēmas marķēšanas materiāli | kompl. | 1
50 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža un utilizācija | kompl. | 1
51 |  | Apdares atjaunošana dzīvokļos pēc radiatoru un apsaistes montāžas | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | Armands Ūbelis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada 13. maijā
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 4-02608